## Table 1
t1os2023 1
CATALAGO DE CONCEPTOS A CONSIDERAR POR BOMBEO | [5 empty] | SERVICIO
lnstalacion de tuberia y cableado EN NIVELES 440 Y 720 REVISION DE SEGURIDAD E HIGENE Todos las conceptos que se indican en el presente volumen de obra, deben de considerarse coma obra totalmente terminada, incluyendo la adquisici6n, el suministro, transporte. carga, descarga, almacenamiento de materiales y mano de obra especializada. el contratista tendra el equipo, herramienta y limpieza, tomando coma referencia el concepto de obra y en su caso 1 coma se indica en el detalle de diagramas yen la especificaci6n correspondiente. El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protecci6n personal de! trabajador para ejecutar el concepto de! trabajo. Instalaciones especificas. coma andamios. andadores. seiialamientos. etc. Que para la correcta ejecuci6n de! trabajo proponga el contratista y apruebe la supervisi6n de (cliente). Todos las conceptos incluyen limpieza durante el proceso de la obra y limpieza final coma indica la especificaci6n respectiva, apego y respeto a las normas de seguridad e higiene 2 establecidas par (cliente). Siempre que sean especificados sistemas, marcas de productos o insumos estas no deberan sustituirse par similares. Los trabajos de colocaci6n deberan ser realizados par personal experto
- SERVICIO DE OBRA ELECTRICA - -
1 Trabajos de Obra Electrica e instalacion y rehubicacion de componentes para el control y monitoreo de seiiales y conexiones de piletas en niveles 440,720 Modificacion de digramas electricos de acuerdo a las conexiones realizadas y la Canalizacion y cableado de la red para enlazar las arrancadores de las bombas a la AS 400 y la instalacion 2 de 12 sensores de vibracion y temperatura de la marca banner con su topologia de inormacion asi cmo concentradores de serial 3 Ruteado de Cable para enlazar el Gabinete principal al Noda de la Pileta en cuestion 4 Canalizacion y cableado de las instrumentos de medicion en la pileta coma nivel ,presion y flujo 5 Instalacion de 4 gabinetes en acero inoxidable marca rittal de 30x 30x20 para nodos de conexi6n segun la plataforma
- ------
--- ---
MATERIAL A REQUERIR PARA 2 NIVELES 440 Y 720
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EN ACERO TIPO PARED--G-RUESA DE 3-/4-"-(21) CON LONGITUD DE 3.05 MTS Y COPLE TERMINAL. 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO C DE 3/4" SERIE 7 FABRICADOS DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON TAPA Y EMPAQUE. 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LR DE 3/4" SERIE 7 FABRICADOS DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON TAPA Y EMPAQUE. 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB DE 3/4" SERIE 7 FABRICADOS DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON TAPA Y EMPAQUE. 5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO T DE 3/4" SERIE 7 FABRICADOS DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON TAPA Y EMPAQUE. | [6 empty] | PZA, 45.00 PZA. 30.00 PZA{ 30.00 PZA. 30.00 PZAJ 20.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA EN ACOMETIDA A GABINETE DE 3/4". SE DEBERA CONSIDERAR ALTURA MINIMA DE INSTALACION DE 6 MTS, ASI COMO EL AREA DE 6 UBICACION DEL TRABAJO. Y_JODA LAS HERRAMIENTAS MINIMAS NECESARIAS PARA_LA CQFIB.E..CTA EJEC_UCION DEL TRABAJ_O PARA INEORMACIQN VER PLANOS:
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA-TUERCA EN ACOMETIDA A GABINETE DE 3/4". SE DEBERA CONSIDERAR ALTURA MINIMA DE INSTALACION DE 6 MTS, ASI COMO EL AREA DE UBICACJON_OEL.IRABAJO. Y TODA LAS HERRAMIENTAS MINIMAS.NECESARIAS PARA LA CQBB.ECTA EJECUCION DEL TRA!;!AJ.O.._EARA INfnl'IMAf'.lnt-.1 VEl'I Pl ANnc::- SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR EN ACOMETIDA A GABINETE DE 3/4". SE DEBERA CONSIDERAR ALTURA MINIMA DE INSTALACION DE 6 MTS, ASI COMO EL AREA DE 8 | [6 empty] | PZAt 10.00 I PZA. 10.00
UBICACION DEL TRABAJO. Y TI)_DA_LAS HERRAMIENTAS MINIMAS NECESARIA..S PAR.A._LA..CQRRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. PARA INFORMACION VER PLANOS: 9 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE INOXIDABLE, CLASIFICACION NEMA 4X, DIMENSIONES DE 400 X 400 X 32, PZA. 4.00 10 SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL DIN , EN ALUMINIO, DE 7.5 MM DE 1MT DE LARGO fpzAt 1.00
11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEMA DE PASO, CODIGO 1037720000. S |  |  |  |  | - - ,PZA 0.00
12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEMA DE DESCONEXION CON FUSIBLE, 2A, TIPO MINIATURA F. EL CODIGO 1119840000. PZA. 30.00 13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEMA DE TIERRA, CODIGO 1010000000. 1PZAL 10.00 14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA RANURADA TIPO PANDUIT DE 2" X 2" X 3 MTS DE LARGO. SE DEBERA CONSIDERAR ALTURA MINIMA DE INSTALACION DE 6 MTS, PZA. 2.00 15 ELABORACION Y COLOCACION DE SOPORTE DE TUBERIA CONDUIT EN CUARTO DE CCM, HECHO DE CANAL PERFORADO Y ABRAZADERA TIPO UNA DE 3/4". PZAJ 10.00 16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA DE 3/4" PARA CABLE ENTRE TRANSMISOR Y GABINETE PZA) 60.00 17 INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA YVIBRACION EN BOMBAS, SEGUN LO INDICADO EN PLANOS. PZA: 15.00
l"ZAI10.00
-
- -
7